Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Фізико-технічний факультет

Кафедра фізики і методики викладання
Лабораторна робота № 7

ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ

м. Івано-Франківськ  

Прилади й матеріали:

1. Еталон ЕРС (ртутно-кадмієвий нормальний елемент Вестона, E0=1,01836 В при 20ºС).

2. Досліджуваний гальванічний елемент із невідомою ЕРС Ex.
3. Стрілочний “нульовий” гальванометр.

4. Реостат.

5. Реохорд.

 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ


Еталоном ЕРС у даній роботі служить ртутно-кадмієвий нормальний елемент Вестона, який дає при 20ºС E0=1,01836 В. Він складається зі скляної П-подібної посудини, в нижній час​тині якої впаяні платинові електроди. Анодом служить ртуть, а катодом – ртутна амальгама. Електроліт – насичений розчин сірчанокислого кадмію, а деполяризатором служить сірчано​кислий закис ртуті. Нормальний елемент вимагає обережного поводження: його не можна пере​вертати, трусити. Особливо треба оберігати від короткого замикання. Сила струму не повинна перевищувати 10–4А.

[image: image1.png]




Нехай спочатку ключ K2 замкнутий на нормальний елемент. Запишемо рівняння по II правилу Кірхгофа для контуру ABRGK2E0A:


[image: image2.wmf]0

3

2

0

E

I

R

I

R

AB

-

=

-

-


де 
[image: image3.wmf]0

AB

R

 – опір ділянки AB реохорда (від лівого кінця до повзунка). Пересуваємо повзунок рео​хорда таким чином, щоб через гальванометр не проходив струм, тоді маємо:


[image: image4.wmf]0

2

0

E

I

R

AB

=



Замкнемо ключ K2 на досліджуваний елемент. Запишемо рівняння по II правилу Кірхго​фа для контуру ABRGK2ExA:


[image: image5.wmf]x

x

AB

E

I

R

I

R

-

=

-

-

3

2


де 
[image: image6.wmf]x

AB

R

 – опір ділянки AB реохорда (від лівого кінця до повзунка). Пересуваємо повзунок рео​хорда таким чином, щоб через гальванометр не проходив струм, тоді маємо:


[image: image7.wmf]x

x

AB

E

I

R

=

2



Струм I2 в обох випадках однаковий і рівний струму I1, оскільки струм у точці B не розгалужується (I3=0) і визначається тільки ЕРС зовнішнього джерела E та величиною опору всієї дротини реохорда. Отже, опір ділянки AB реохорда в обох випадках пропорційний величині підключеної у даний момент ЕРС. Оскільки опір дротини пропорційний її довжині, то:


[image: image8.wmf]0

0

0

l

l

R

R

E

E

x

AB

x

AB

x

=

=


де l0 – довжина ділянки AB реохорда за умови, що підключений нормальний елемент і стрілка гальванометра при натисканні кнопки K1 залишається на “0”, lx – довжина ділянки AB реохорда за умови, що підключений досліджуваний елемент і стрілка гальванометра при натисканні кнопки K1 залишається на “0”.


Одержуємо таку остаточну робочу формулу:


[image: image9.wmf]0

0

E

l

l

E

x

x

=


ХІД РОБОТИ

1. Ввімкнути нормальний елемент перемикачем К2.

2. Зменшуючи опір R до “0” і одночасно рухаючи повзунок реохорда, досягти відсутності струму в колі гальванометра (“0” гальванометра).

3. Виміряти довжину плеча реохорда між точками А і В l0.

4. Переключити перемикач К2 на елемент із невідомою ЕРС і провести такі ж вимірювання для нього. Виміряти довжину плеча реохорда між точками А і В lx.

5. Повторити вимірювання для кожного елемента по 3 рази.

6. Записати в таблицю результати вимірювань.

7. Обчислити середні значення 
[image: image10.wmf]3

0

0

å

=

i

l

l

, 
[image: image11.wmf]3

å

=

xi

x

l

l

 та похибки 
[image: image12.wmf]0

0

0

l

l

l

i

i

-

=

D

, 
[image: image13.wmf]x

xi

xi

l

l

l

-

=

D

 і записати їх у таблицю. При цьому слід мати на увазі, що значення похибок не можуть бути меншими за похибку вимірювання приладу. Якщо значення похибки ви​йшло менше ніж 0,5 мм, то в таблицю записати 0,5 мм.

8. Обчислити й записати також середні значення похибок <Δl0>, <Δlx>. 

9. Обчислити ЕРС досліджуваного елемента за формулою 
[image: image14.wmf]0

0

E

l

l

E

x

x

=

, причому при розра​хунках використовувати середні значення довжин плеча реохорда.

10. Обчислити відносну похибку за формулою 
[image: image15.wmf]x

x

l

l

l

l

D

+

D

=

0

0

e

.
11. Обчислити абсолютну похибку за формулою ΔEx=Ex·ε. Записати результати обчислення в таблицю.

	№
	l0, мм
	Δl0, мм
	lx, мм
	Δlx, мм
	Ex, В
	ΔEx, В
	ε

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	сер.
	
	
	
	
	
	
	


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Нормальний елемент Вестона.

2. Сформулювати І правило Кірхгофа.

3. Показати вузли електричної схеми.

4. Записати рівняння по І правилу Кірхгофа для досліджуваної схеми.

5. Сформулювати ІІ правило Кірхгофа.

6. Показати замкнуті контури електричної схеми.

7. Сформулювати правила знаків для ІІ правила Кірхгофа.

8. Записати 2 рівняння по ІІ правилу Кірхгофа для досліджуваної схеми.

9. Як залежить опір дротини від її довжини? Записати формулу.

10. Чому струм I2 в обох випадках (при ввімкненні нормального й досліджуваного елементів) можна вважати однаковим?

11. Для чого у схемі використовується кнопочний вимикач K1?

12. Принцип роботи схеми для компенсаційних вимірювань.

13. Вивести робочу формулу.

14. Чи накладаються якісь обмеження на величину ЕРС досліджуваного елемента?







_1099000983.unknown

_1099063191.unknown

_1099063305.unknown

_1099064032.unknown

_1099064045.unknown

_1099064828.unknown

_1099063415.unknown

_1099063254.unknown

_1099001036.unknown

_1099001575.unknown

_1099001012.unknown

_1099000243.unknown

_1099000724.unknown

_1099000215.unknown

